조 치 완 료 (현황사진)

공사명 : 서울지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사

용수번호	2226	위치			삼성동 51-4 (삼성중앙역 1번출구)			용수번호		187	위치		삼성동 119-3 (성원빌딩 앞)
내 용	제수변 맨홀 인상 완료							내 용		지하식을 지상식 소화전으로 교체 완료
용수번호	2228		위치			삼성동 73 (봉은사 앞 화단)		용수번호		961	위치			삼성동 161 (광동한방병원 앞)
내용	제수변 맨홀 인상 완료							내용		맨홀 제수변 교체 조치 완료
용수번호	2814			위치			삼성동 161-4 (파스쿠찌 앞)
내 용	제수변 실내 청소 완료