소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2223호	식 구 분	지하식
위 치	노원구 덕릉로 126다길 7-0 영광교회
일 시	2016. 3. 24.	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지하식 소화전 개폐밸브 헛돌음	사용여부	가․불
발생개요	2016.3.24. 09:00-13:00 일제수리 조사시 개폐밸브 개방시 헛돌음을 발견함.
조치사항 (인근수리표기)	고장발생보고. (인근 수리 : 노소 2089호, 2446호)

2016년  3월  24일

조사자 : 소방장 김동오

소방장 고성철

고장 소화전 위치도 및 사진