소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소 2717호	식 구 분	지상식
위 치	서울특별시 노원구 상계로 314
일 시	2015. 10. 05.(월)	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	-배관 파손(추정)으로 방수시 소화전 몸통 하부에서 물이 올라옴	사용여부	가․불
발생개요	2015년 하반기 일제조사중 지상식소화전 제2717호를 조사한바 -개폐밸브 개방시 소화전 몸통 하부에서 물이 올라옴 (배관 파손 추정)
조치사항 (인근수리)	제수변 스핀들 잠금 인근 소화전 1 : 노소2034호(지상식) 인근 소화전 2 : 노소2029호(지상식)

2015년 10월 05일

조사자 : 소방장 고성철

소방장 김동오

고장 소화전 위치도 및 사진