소방용수시설 고장발생 보고서

항 목	내 용
관리번호	노소2802호	식 구 분	지상식
위 치	노원구 덕릉로 703(기아자동차 오토큐 옆 인도)
일 시	2015. 10. 07.	조사방법	정기․일제․수시․감사
고장내용	지상식 소화전 몸통 파손	사용여부	가․불
발생개요	2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 중 지상식 소화전(2802호) 몸통 파손 확인함.
조치사항 (인근수리표기)	제수변 잠금 조치함. (인근 수리 : 노소 2664호, 2695호)

2015년 10월 07일

조사자 : 소방위 조 육 훈

소방장 이 동 봉

고장 소화전 위치도 및 사진