[붙임 2]

소방용수 지킴이 점검일지

결재	담 당	팀 장	센터장

날 짜	2014. 10. 8 . 수요일		근무지	영동 119안전센터
근무자성명		근무자서명(날인)	출근시간		퇴근시간
이미자			09:00		13:00
이영찬			09:00		13:00
박선희			09:00		13:00

근무내역(필요시 대상별 사진 첨부)

조사일시	수리번호	위치 (동)	스핀들개폐 여부	수압 상태	배수 상태	관구 상태	뚜껑 상태	그 밖의 사항	사용 여부
10.8	2648	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	1348	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	220	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	1349	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	1250	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	1246	압구정동	○	○	○	○	○		○
10.8	1248	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	829	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1249	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	2362	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1268	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1367	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1342	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1341	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1503	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	1340	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	233	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	231	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	708	논현동	○	○	○	○	○		○
10.8	2636	논현동	○	○	○	○	○		○
※ 조사내용을 간단명료하게 기재할 것(※ 필요시 시설별 사진첨부)

개선(건의)사항

※ 근무부서(기관) 사본 자체보관 및 총괄부서에 원본 제출