현지확인 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	170028	서울시 강서구 공항대로36가길30 (내발산동 682-11)	지하식	150		3	양호	100	가	12월 13일 박창하 외 3명
		이	하			여		백