현지확인 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1		강.방화동 247-75 (공항교회 뒤)	지상식	100		3.0	양호	0.5M	가	09월 08일 소방위 최수재 외 3명