연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)	점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
					수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	3	강.마곡동 731-228	지상식	100	2.8	양호	0.2M	가	7월 21일 김종수 외 3명
2	7	강.마곡동 302	지상식	100	3.1	양호	1.0M	가	7월 21일 김종수 외 3명
3	12	강.마곡동 365-24	지상식	100	2.7	양호	1.0M	가	7월 21일 김종수 외 3명
4	14	강.마곡동 367-16	지상식	100	3.5	양호	1.2M	가	7월 21일 김종수 외 3명
5	18	강.마곡동 731-195	지상식	100	3.5	양호	0.2M	가	7월 21일 김종수 외 3명
6	22	강.마곡동 731-96	지상식	100	2.8	양호	0.7M	가	7월 21일 김종수 외 3명
7	24	강.마곡동 731-824	지상식	100	2.8	양호	0.2M	가	7월 21일 김종수 외 3명

현지확인 결과서