소방용수시설 신설완료 검수 결과서

금호119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)		금호로 16길 15 (금호1가동 7번지)	양호			위. 김병수 장. 박종화 장. 박춘필 사. 박국진
신설완료 사진