소방용수시설 이설완료 검수 결과서

능동119안전센터

연번	종 별 (식 별)		관 리 번 호	위 치	검수 결과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (지하식)			군자동153-20	양호		이상없음	위.정진호 사 김효헌
이설완료 사진
군자동 62-21 ->군자동 (153-20)