소방용수시설 이설완료 검수 결과서

중곡119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	검 수 결 과 (양호,불량)		불량내용	검수자	비 고
1	소화전 (비상소화장치)	75호	중곡4동 176-5 (용마산로30길)	양호		-	진압1팀장 권영석외 3명
이설완료 사진

※ 사진은 저용량으로 저장 및 반드시 출수장면 사진(1매)을 첨부할 것.