【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	03-14호	강서구 공항대로41길 75		현장대응단	소방위 소방사	정원화, 정석문
고장 일시	확인 일시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2016.10.12.	2016.10.12.	가로수로 인한 제수변 스핀들 사용불가	제수변 덮개가 가로수에 걸려 스핀들 회전불가			고장 (사용가능)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2016. 10. 12.(수) 09:48 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 중 강서구 공항대로41길 75 그랜드종합상가에 위치한 지하식소화전(03-14호) 조사중에 제수변 덮개가 가로수에 걸려 스핀들 회전에 어려움이 있어 밸브개폐가 불가능하나 이전에 밸브가 열려있어 소방용수는 사용이 가능하여 고장발생으로 보고합니다.
2016년 10월 14일 확 인 자 강서소방서 현장대응단 소방위 정원화 소방사 정석문

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도