소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 1210호		형식	지하식			설 치 년월일		1997.05.10
위 치	서울시 강동구 진황도로 31길 14-11 (천호동 169-17) 임흥규씨댁
고장일시	2014년 12월 16일(화) 11:00
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방사		성 명		윤재일
고장내용	지하식 소화전주변 지반침하
복명내용	2014년 12월 15일(월) 저녁에 민원인에게 지하식 소화전 주변 지반침하 민원제기 받아 12월 16일(화) 오전 현장 확인한 바 지하식 소화전 주변 침하 고장발생 부위를 확인하여 고장발생을 보고합니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	지하식 소화전 지반침하 수리요청 합니다.
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 12월 16일

보고자 : 소방사 윤재일