소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 2690호		형식	지상식			설 치 년월일		2003.11.21
위 치	서울시 강동구 구천면로 352 (천호동 243-189)미가엘헤어아트 전면 5m인도상
고장일시	2014년 10월 15일(수) 11:30
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방사		성 명		윤재일
고장내용	지상식 스핀들 불량 (몸체부위 스핀들 헛돔)
복명내용	2014년 10월 15일(수) 11시 30분경 소방용수 일제조사도중 고장발생 부위를 확인하여 고장발생을 보고합니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 스핀들 불량 (몸체부위 스핀들 헛돔)
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 10월 15일

보고자 : 소방사 윤재일