소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 31호		형식	지상식			설 치 년월일		1991.5.1. (최초설치)
위 치	서울시 강동구 상암로168 강동구민회관(천호동 41번지)
고장일시	2014년 10월 13일(월)
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방위		성 명		김진석
고장내용	제수변 매몰로 출수 불능(제수변 위치 확인 불가)
복명내용	2014년 10월 13일(월) 일제수리 조사 중 구민회관 지상식 소화전 31호 확인 한바, 출수 불능 및 제수변을 찾지 못함.
탐 문 자 인적사항(1)	신고자 : 구민회관 주차관리자(박영호) 연락처 : *************
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	제수변 위치 확인 불가로 출소 불능
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 11월 14일

보고자 : 소방위 김진석