소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 396호		형식	지상식			설 치 년월일		2001.06.05
위 치	서울시 강동구 구천면로 320 (천호동 233-148) 카우보이 전면 3m인도상
고장일시	2014년 10월 16일(목) 11:00
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방사		성 명		윤재일
고장내용	지상식 몸통 파손 (몸통과 스핀들 사이 균열이 있음)
복명내용	2014년 10월 16일(목) 11시 00분경 소방용수 일제조사도중 고장발생 부위를 확인하여 고장발생을 보고합니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 몸통 파손
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 10월 16일

보고자 : 소방사 윤재일