소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 4234호		형식	지상식			설 치 년월일		1996.05.01
위 치	서울시 강동구 구천면로 36길 7 (천호동 280-9) 천호한증원 뒤
고장일시	2014년 11월 19일(수) 10:30
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방장		성 명		최용상
고장내용	지상식 소화전 제수변 몸통 연결 배관 파손
복명내용	2014년 11월 19일(수) 10시 30분 경 비상소화장치 훈련중 제수변에서 물이 솟구쳐 올라 확인한바 지상식 소화전 제수변 몸통 연결 배관 파손 고장발생 부위를 확인하여 고장발생을 보고합니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	비소61호 관련 소화전으로 동절기 대비 신속한 수리를 요청합니다
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 11월 19일

보고자 : 소방장 최용상