소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소 4248호		형식	지상식			설 치 년월일		1997.11.27
위 치	서울시 강동구 천호동1081-24번지앞인도5m전면
고장일시	2014년 10월 20일(월) 10:30
조 사 자	소 속	천호119안전센터			계 급	소방위		성 명		김종우
고장내용	지상식 몸통 스핀들파손, 제수변 지반이동(제수변 개폐밸브 확인불가)
복명내용	2014년 10월 20일(월) 10시 30분경 소방용수 일제조사도중 고장발생 부위를 확인하여 고장발생을 보고합니다.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 몸통 스핀들고장, 제수변 지반이동(제수변 개폐밸브 확인불가)
사후처리

위 사실을 복명합니다.

2014년 10월 20일

보고자 : 소방위 김종우