1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공설 50014호	서울특별시 성동구 금호동1가 1794-0	제수변 스핀들 누수		고장(사용가능)	3월 24일 소방위 김석호 소방위 김태형

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.3.24. 11:00경	지하식 소화전 (50014호)	서울특별시 성동구 금호동1가 1794-0	소방위 김석호 소방위 김태형
금호119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전 50014호가 2016년 3월 24일 11:00경 관내 소방용수 일제조사 중 제수변 스핀들 누수를 발견했고 출수는 가능한 것으로 확인했습니다.