1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공설 50159호	서울특별시 성동구 금호동3가 917	제수변 스핀들 누수		고장(사용불능)	3월 16일 소방장 서영익 소방사 심재진

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.3.16. 11:00경	지하식 소화전 (050159호)	서울특별시 성동구 금호동3가 917	소방장 서영익 소방사 심재진
금호119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전 050159호가 2016년 3월 16일 11:00경 관내 소방용수 일제조사 중 제수변 스핀들 누수를 발견했고 출수 불능을 확인하였습니다.