1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공설 50260호	서울특별시 성동구 금호동3가 1265-70	배수불량이지만 출수 가능		고장(사용가능)	4월 21일 소방위 전종록

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2011.4.21. 11:00경	지하식 소화전 (050260호)	서울특별시 성동구 금호동3가 1265-70	소방위 전종록
금호119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전 050260호가 2011년 4월 21일 11:00경 관내 소방용수 일제조사 중 배수 불량을 발견했고 출수는 가능한것으로 확인하였습니다.