1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공설 50005호	서울특별시 성동구 금호동4가 66-15	금호20구역 단수조치		사용불가	3월 22일 소방위 김석호 소방위 김태형

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2016.3.22. 10:00경	지상식 소화전 (50005호)	서울특별시 성동구 금호동4가 66-15	소방위 김석호 소방위 김태형
금호119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전 50005호가 2016년 3월 22일 10:00경 관내 소방용수 일제조사 중 금호20구역 단수조치로 인한 사용불가 확인하였습니다.