소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소533호		형식	지상식			설 치 년월일		1984.7.1
위 치	강동구 양재대로156길133
보고일시	2015년 3월 19일
담 당 자	소 속	고덕119안전센터			계 급	소방위		성 명		나금용
고장내용	소화전몸통 파손으로 누수
복명내용	1. 2015년 소방용수 일제점검 확인시 현장확인 결과 소화전 몸통 파손으로 제수변 개방시 누수되고 소화전 사용은 가능한 상태임
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 교체요함
사후처리	조속한 처리요망

위 사실을 복명합니다.

2015년 3 월 19 일

보고자 : 소방위 나금용

소방장 최용상

소방장 채수영

소방교 최민석