소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소1513호		형식	지하식			설 치 년월일		1989.7.1
위 치	강동구 동남로 75길 24 KT고덕지사
보고일시	2015년 6월 28일
담 당 자	소 속	고덕119안전센터			계 급	소방교		성 명		문준기
고장내용	소화전 제수변 스핀들 망실
복명내용	1. 2015년 6월 소방용수 정기점검 확인시 현장확인 결과 소화전 제수변 스핀들 망실, 소화전 사용은 가능한 상태임
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 수리요함
사후처리	조속한 처리요망

위 사실을 복명합니다.

2015년 6 월 28 일

보고자 : 소방교 장봉수

소방교 문준기