소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소1630호		형식	지하식			설 치 년월일		1994.09.01
위 치	강동구 동남로82길 94 고덕중 정문 앞
보고일시	2016년 03월 14일
담 당 자	소 속	고덕119안전센터			계 급	소방교		성 명		박경현
고장내용	몸통 스핀틀 고장 및 잦은 배수불량 및 토사 쌓임
복명내용	2016년 03월 09일 15시 40분 소화전 일제점검시 확인한바 몸통스핀틀 고장 및 잦은 배수불량 및 토사가 쌓여 제수변 스핀틀을 찾기 어려운 상황( 15년 하반기 일제점검시 배수 및 토사를 제거하였으나 배수불량 및 토사가 계속 쌓이는 상황) 소화전은 사용 가능
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 수리요함
사후처리	조속한 처리요망

위 사실을 복명합니다.

2016년 03월 14일

보고자 : 소방교 박경현