소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소4031호				형식		지상식					설 치 년월일			1996. 5. 20.
위 치	서울시 강동구 길동 415-9번지 KT강동지사 앞
보고일시	2015년 4월 21일
조 사 자	소 속		길동119안전센터					계 급			소방위		성 명			류 석 범
고장내용	소화전 파손으로 사용 불가
복명내용	1. 2015년 4월 20일 13:10분경 천호119안전센터로부터 소화전 파손 사실을 유선 통보받고 현장 도착하여 확인한 바 신원 미상의 차량이 소화전과 추돌하여 파손된 상태로 안전조치 후 귀소함 2. 행위자 인적사항 ○ 신원 미상
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견
사후처리	현장 안전조치(몸통절단)

위 사실을 복명합니다.

2015년 4월 21일

보고자 : 소방위 배영우(서명)

소방위 오영만(서명)

소방위 류석범(서명)

소방사 이석근(서명)