소방용수 고장발생 복명서

소방용수 관리번호	공소4795		형식	지상식			설 치 년월일		2010.04.29
위 치	강동구 아리수로93길 33 베스트프라자 측면
보고일시	2016년 03월 14일
담 당 자	소 속	고덕119안전센터			계 급	소방교		성 명		박경현
고장내용	제수변 연결관 배관 파손으로 소화전 개폐시 물이 역류하는 상태
복명내용	2016년 03월 09일 15시 02분 소화전 일제점검시 확인한바 제수변연결 배관 파열로 소화전 개폐시 물이 역류하는 상황, 소화전 배관 파열로 수압이 낮아 소화전 사용불가.
탐 문 자 인적사항(1)
탐 문 자 인적사항(2)
조사자 의견	소화전 수리요함
사후처리	조속한 처리요망

위 사실을 복명합니다.

2016년 03월 14일

보고자 : 소방교 박경현