1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 여부	조사일 조사자
공소 050184호	성동구 옥수동 60번지	제수변 뚜껑 소실	사용 가능	3월 11일 위. 류인엽 외 4명

2		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.3.11 11:00경	지상식 소화전 (050184호)	성동구 옥수동 60번지	소방위 류인엽 외 4명
금호 119안전센터에서 관리중인 지상식 소화전 050184호가 2014년 3월 11일 11:00경 관내 소방용수 일제조사중 제수변 뚜껑이 소실된 것을 발견하여 고장발생을 복명함.