소방용수시설 고장 발생보고서

지하식소화전 제419호 동대문구 서울시립대로 60-0/금광냉열 앞 (동대문구 전농동 497-85)			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2017. 11. 07. (09:30)		담당자 발견자	소방위 차덕재 소방위 차덕재
고장내용	지하식 소화전 관구 틀어짐 및 배수불량 (사용가)
발견개요	2017. 11. 07. 하반기 소방용수시설 일제점검 중 현장 확인함.
의 견	보수 조치 필요함.