소방용수 고장 발생보고서

지하식소방용수 제164호 (서울특별시 동대문구 신이문로8길29)			관리부서	휘경119안전센터
발견일시	2016. 11. 12. 14:30		발 견 자	소방장 장태석
고장내용	지하식 소화전으로 뚜껑 개폐불량으로 출수 확인 못함
발견개요	2016. 11. 12. 14:30분경 소방장 장태석 정기 조사 중 상기 소화전의 이상발견함.
의 견	소화전 뚜껑 개폐불량 출수 확인 못함