소방용수 고장 발생보고서

지상식소방용수 제2876호(비소36호) (동대문구 경희대로3길 56 연화사법당 )			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2014. 3. 12.		발 견 자	1팀장 이혁재외2명
고장내용	몸통 파손
발견개요	2014. 3. 12. 일제수리 조사중 비소36호 지상식2876호(공설) 몸통이 파손된 것을 발견함.
의 견	사용가