소방용수 고장 발생보고서

지하식소방용수 제975호 (회기동 101-9)			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2014. 3. 13. 11:00		발 견 자	소방장 서영익
고장내용	몸통 스핀들 불량
발견개요	2014. 3. 13. 11:00분경 소방장 서영익 상반기 일제수리조사 중 상기 소화전의 몸통스핀들 불량 발견함.
의 견	몸통스핀들 개폐시 헛돌지만 제수변으로 출수는 가능.