소방용수 고장 발생보고서

지상식소방용수 제2723호 (동대문구 천장산로11길 38 )			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2014. 4. 3. 09:40 (기타출동)		발 견 자	1팀장 명석봉외3명
고장내용	몸통 파손
발견개요	2014. 4. 3. 09:40분경 청량리안전센터 기타출동으로 현장도착 확인한바 지상식소화전(공설 2723호) 몸통이 파손된 것을 발견함.
의 견	사용 불가