소방용수 고장 발생보고서

지상식소방용수 제2185호 (이문동 324-21)			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2015. 2. 24. 03:01		발 견 자	소방위 김재황 외 3명
고장내용	교통사고로 인해 차량이 들이 받아 소화전이 파손된 상태
발견개요	2015. 2. 24. 03:01분경 소방위 김재황 외 3명 기타출동 수보를 받고 출동하여 확인 한 바 교통사고로 차량이 소화전을 파손시킨 상태로 사용불가 상태임.
의 견	소화전 사용 불가능 (사용불가)