소방용수 고장 발생보고서

비상소화장치함 34호 지상식 소화전 306호 (청량리동 199-215)			관리부서	청량리119안전센터
발견일시	2015. 6. 3. 12:25		발 견 자	소방위 김재황 외3명
고장내용	차량 충돌로 파손(공소 지상식 소화전 306호, 비소 34호)
발견개요	2015.6.3. 12:25 비상소화장치함 파손 신고를 받고 출동하여 확인 한 바 차량(92 라 2825) 포터 차량이 들이받아 비상소화 장치함 및 지상식 소화전 306호 완전 파손된 상태이며 비상소화장치함이 넘어가는 충격으로 주변 88마4458 차량도 손상을 입은 상태.
의 견	사용불가 - 적재 되어 있던 스탠드 파이프 휘어짐(사용 불가)