소방용수시설 고장발생 보고서

현장대응단

2016.11.05.(토) 소방용시시설 정기조사고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

보    고    내    용

건명

비상소화장치 1175 호 소방용수시설 고장발생보고서

내용

1. 고장 소방용수시설 세부현황

연번	조사 일자	소속	조사자	담당자	종 별 (식별)	관리 번호	위 치	고장내용
1	2016. 11.05.	현장대응단	소방위 송돈규	소방위송돈규	지하식	1175	성북 종암로19라길31	스핀돌고장 (제수변사용가능)

2. 고장 소방용수시설 확인 결과(구체적으로 고장 내용 작성)

○ 소방용수시설1175호

- 스핀돌 고장 제수변사용가능 (사용 가능)

보고자      현장대응단    소방위  송돈규

고장 소화전 사진(1175호)

고장 소화전 위치도 (종암로19라길31)