소방용수시설 고장발생보고

1. 고장 소방용수시설 현황

관리번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	비 고
4151호	서초구 반포대로 158 서울지방검찰청	지상식	제수변 누수 및 소화전 출수불능	사용불

2. 고장 내용

- 제수변 내 스핀들을 잠가도 미세하게 누수되며, 소화전은 출수 불능

3. 인지경위 및 조치

- 2015.04.22. 민원접수에 따른 현장확인 실시

4. 현지조사 결과

- 소방장 박상길외 1명 현장확인 한 바 제수변에서 누수 및 소화전 출수불능 확인함.

5. 향후 조치 의견

- 화재 등 긴급상황시 사용할 수 있도록 신속한 복구 요함

6. 관련사진

관련사진	위치도

2015. 04. 22.

보고자 :  잠원119안전센터  계급 소방장 박상길 (인)

계급 소방교 박연민 (인)