소방용수 고장 발생 알림

지하식소방용수 제493호 (서울특별시 동대문구 천호대로 81길 32)			관리부서	동대무소방서 현장대응단
발견일시	2015. 5. 13. 14:00		발 견 자	소방장 박승희
고장내용	본체스핀들 불량
발견개요	2015. 5. 13. 14:00분경 소방장 박승희 소방용수 정기조사중 상기 소화전의 본체 스핀들 노후 불량 발견함.
의 견	본체 스핀들 개폐 시 스핀들 노후로 출수가 불가능(사용불가)