소방용수 고장 발생보고서

지상식 제 3062호 (서울시 동대문구 외대역동로14길 55-5)			관리부서	휘경119안전센터
발견일시	2017. 11.02. 10:00		발 견 자	소방위 김동진
고장내용	지상식 소화전 몸통스핀들 고장(잠긴상태로 헛돎)
발견개요	2017. 11.20. 10:00경 소방위 김동진 소방용수 일제조사 중 상기 소화전의 이상 발견함.
의 견	몸통 스핀들 고장으로 사용불가함.

소방용수 고장 발생보고서

지상식 제 2959호 (서울시 동대문구 망우로 20길 86 브라운스톤 휘경101동 )			관리부서	휘경119안전센터
발견일시	2017. 11.03. 10:00		발 견 자	소방위 황찬석
고장내용	지상식 몸통 스핀들 헛돎
발견개요	2017. 11.03. 10:00경 소방위 황찬석 소방용수 일제조사 중 상기 소화전의 이상 발견함.
의 견	스핀들 고장으로 사용불가함.