소방용수 관련 회의내용 및 의견

아래 제시된 내용에 대해 각 소방서 용수 담당과의 회의 시 의견을 취합할 예정이니 각 소방서 용수담당께서는 아래에 제시된 내용에 대해 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

1. 2018년 예산 조기 집행 방안

- 2018년 소화전 및 비상소화장치 신설대상에 대해 미리 대상 선정 후 2018년 초에 설치 신청

- 급수탑 교체(보수), 저수조 철거(보수) : 용산, 강서, 마포, 도봉

- 저수조 안전진단 및 청소 : 중부, 강남, 강동, 마포, 도봉

- 소화전 도색 및 보온을 현재처럼 본부 일괄 계약 후 각 소방서에서 추진할지 또는, 각 소방서 자체 공사 계약 후 진행할지 여부

2. 2018년 예산 편성 관련 각 소방서 의견 수렴

- 각 소방서 부족 소화전 및 고장 소화전 현황

- 각 소방서 맨홀정비비 미납내역

⇒ 각 소방서 용수담당들은 11월 30일 기준 고장 소화전 현황 및 맨홀정비비 미납내역을 파악하여 회의시 제출해 주시기 바람.

3. 2017년 남아 있는 예산 집행 관련

- 각 소방서 예산 잔액 세부현황

- 각 소방서 필요 예산

4. 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 관련

- 각 소방서 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과에 대한 의견 수렴

- 2018년 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치에 대한 의견 수렴

5. 수도사업소에서 진행하는 노후 소화전 밸브 교체 사업에 대한 설명

6. 예방과에서 집행하는 화재없는 마을 노면표시에 대한 설명

7. 기타 소방용수 관련 건의사항 및 의견 수렴 등