철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	60	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	중부소방서	파 출 소	회현	설치일자	1991-09-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	719109036	용수번호	2810	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역	상가지역
배관규격	100	수 압	2	설치도로구분	차도		사업구분			소방서	사업소 구분	중부
설치위치	중구 봉래동2가 63-1					사용가부		양호			관리자수(의용)
	중구 세종대로1길 9
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	삼화피혁상사	쪽	전면		피혁상사		8		관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)	0	규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무		설치위치	전실내	0 M	철개형식		규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년01월23일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	719109036
용수번호	2810