철개형식	각형	관구형식	미식	심 도	0	철개크기(원형)	0	철개크기(각형)	120*120

관 할 서	은평소방서	파 출 소	수색	설치일자	1977-12-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	787712001	용수번호	519001	용수구분	저수조		공사설 구분			공설	설치지역	고지대
배관규격	350	수 압	0	설치도로구분	기타		사업구분			기타	사업소 구분	서부
설치위치	은평구 증산동 산18-6					사용가부		양호			관리자수(의용)
	은평구 증산로5길 35 -27 배수지 화장실
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	제4배수지	쪽	전면						관리자수(기타)	1

저수량	1200	저수위	0	규격 (가로)	15	규격 (세로)	10	규격 (높이)	7

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식	원형	규격 (원형)	0	규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내	0 M	철개형식		규격 (원형)	1	규격 (각형)	0

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년02월21일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	787712001
용수번호	519001

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-06-05	조남운		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
1	정기조사	2006-07-10	공영옥		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	양호			-	양호
2	수시조사	2006-07-20	공영옥		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	양호			-	양호
3	정기조사	2006-08-07	공영옥		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	양호			-	양호
4	정기조사	2006-09-16	공영옥		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-20	공영옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	일제조사	2006-11-09	공영옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	정기조사	2006-12-01	공영옥		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	정기조사	2007-01-03	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2007-02-06	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	일제조사	2007-03-04	임희종	송영찬	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2007-04-05	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	정기조사	2007-05-05	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-06-04	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-07-05	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-08-04	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2007-09-05	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-10-13	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
19	일제조사	2007-11-10	민진기	이광의	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
20	정기조사	2007-12-04	민진기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	정기조사	2008-01-06	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	수시조사	2008-01-12	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	수시조사	2008-01-24	임희종		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-02-11	임희종	정재훈	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	수시조사	2008-02-27	권봉수		양호	양호	양호	양호	양호	제설작업		-	양호
27	일제조사	2008-03-06	김병옥	임희종	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	일제조사	2008-03-12	양기용	정재훈외1	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	일제조사	2008-03-19	안용선	조은석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	일제조사	2008-03-25	홍성진	이광의외1	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-04-15	임희종	정재훈	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2008-05-15	정재훈		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	정기조사	2008-06-16	임희종	정재훈	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2008-07-09	김진국	홍성진	양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
35	정기조사	2008-08-12	김용철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	수시조사	2008-08-30	홍성진	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2008-09-11	홍성진	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
39	일제조사	2008-10-21	안태식	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
38	일제조사	2008-10-22	김인곡		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
40	일제조사	2008-10-24	양기용	이상준	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	일제조사	2008-10-25	한보석		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	정기조사	2008-11-14	김용철외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2008-12-10	김용철외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	수시조사	2008-12-28	김용철외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	정기조사	2009-01-08	양기용	신정수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	수시조사	2009-01-24	양기용	신정수	양호	양호	양호	양호	양호	도색공사 대상지 파악, 소화전 주변 제설작업 실시		-	양호
47	정기조사	2009-02-07	양기용	신정수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	일제조사	2009-03-10	안태식	김종수	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	일제조사	2009-03-11	양기용	곽동원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	일제조사	2009-03-18	김용철	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	일제조사	2009-03-19	최금성	이상준	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	정기조사	2009-04-10	양기용	곽동원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	정기조사	2009-05-08	양기용	곽동원	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
54	정기조사	2009-06-07	양기용	이상준	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
55	정기조사	2009-07-04	김용철	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
56	수시조사	2009-07-20	김용철	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
57	정기조사	2009-08-03	김용철외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
58	정기조사	2009-09-02	김용철	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
59	일제조사	2009-10-07	최금성	김상탁	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	일제조사	2009-10-08	김용철	양해필	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	일제조사	2009-10-19	양기용	이상준	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	일제조사	2009-10-20	최종석	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2009-11-09	최시영	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2009-12-05	최종석	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	정기조사	2009-12-17	최종석	최시영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	수시조사	2010-01-05	최금성		양호	양호	양호	양호	양호	폭설로 인한 소화전주변 제설작업 실시		-	양호
67	정기조사	2010-01-11	양기용	이승기	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	정기조사	2010-02-08	양기용	이승기	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	일제조사	2010-03-04	양기용	최금성	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	일제조사	2010-03-05	차기영	한보석	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	일제조사	2010-03-26	김상탁	김기범외1	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	일제조사	2010-03-29	조종표	안용성	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
73	정기조사	2010-04-07	양기용	최금성	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
74	정기조사	2010-05-13	최시영	이승기	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	정기조사	2010-06-14	최시영	이승기	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
76	정기조사	2010-07-08	최시영	송영찬	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
77	정기조사	2010-08-09	이승기	송영찬	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
78	일제조사	2010-09-30	황현주외5	최시영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	일제조사	2010-10-13	조종표	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2010-11-14	조종표	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2010-12-10	김용철	곽준규	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	정기조사	2011-01-11	조종표	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2011-02-08	김용철	곽준규	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	일제조사	2011-03-16	조종표	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	일제조사	2011-03-17	최시영외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	일제조사	2011-03-28	전재현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	일제조사	2011-03-29	노성욱외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	정기조사	2011-04-11	최시영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	정기조사	2011-05-03	김용철	곽준규	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
90	정기조사	2011-06-08	최시영	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
91	정기조사	2011-07-04	최시영	김용철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
92	정기조사	2011-08-06	이창대	진희범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
93	정기조사	2011-09-05	이창대	최시영	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
95	일제조사	2011-10-17	이창대	진희범	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
94	일제조사	2011-10-18	황현주외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
96	정기조사	2011-11-08	진희범	손종한	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
97	정기조사	2011-12-06	진희범	손종한	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
98	정기조사	2012-01-02	황현주외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
99	정기조사	2012-02-03	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
100	일제조사	2012-03-02	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
101	일제조사	2012-03-17	이보상외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
102	정기조사	2012-04-03	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
103	정기조사	2012-05-03	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
104	정기조사	2012-06-04	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2012-07-04	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
106	정기조사	2012-08-06	진희범외3		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
107	정기조사	2012-09-03	진희범외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	일제조사	2012-10-05	진희범외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
108	일제조사	2012-10-18	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	정기조사	2012-11-06	진희범외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
111	정기조사	2012-12-04	이창대외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
112	정기조사	2013-01-04	이보상외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
113	일제조사	2013-01-14	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
115	일제조사	2013-02-05	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
114	일제조사	2013-02-14	권오헌외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
116	정기조사	2013-03-05	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
117	정기조사	2013-04-04	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
118	정기조사	2013-05-06	이문성외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
119	정기조사	2013-06-05	여문수외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
120	정기조사	2013-07-04	권오헌외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
121	정기조사	2013-08-05	권오헌외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
122	정기조사	2013-09-02	이보상외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
123	일제조사	2013-10-22	이보상외2		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
124	정기조사	2013-11-05	권오헌외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
125	정기조사	2013-12-03	권오헌외3		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
126	정기조사	2014-01-06	권오헌외4		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
0	2006-06-05
1	2006-07-10
2	2006-07-20
3	2006-08-07

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
4	2006-09-16
5	2006-10-20
6	2006-11-09
7	2006-12-01
8	2007-01-03
9	2007-02-06
11	2007-03-04
12	2007-04-05
13	2007-05-05
14	2007-06-04
15	2007-07-05
16	2007-08-04
17	2007-09-05
18	2007-10-13
19	2007-11-10
20	2007-12-04
21	2008-01-06
22	2008-01-12
23	2008-01-24

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
24	2008-02-11
26	2008-02-27
27	2008-03-06
28	2008-03-12
29	2008-03-19
30	2008-03-25
31	2008-04-15
32	2008-05-15
33	2008-06-16
34	2008-07-09
35	2008-08-12
36	2008-08-30
37	2008-09-11
39	2008-10-21
38	2008-10-22
40	2008-10-24
41	2008-10-25
42	2008-11-14
43	2008-12-10

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
44	2008-12-28
45	2009-01-08
46	2009-01-24
47	2009-02-07
48	2009-03-10
49	2009-03-11
50	2009-03-18
51	2009-03-19
52	2009-04-10
53	2009-05-08
54	2009-06-07
55	2009-07-04
56	2009-07-20
57	2009-08-03
58	2009-09-02
59	2009-10-07
60	2009-10-08
61	2009-10-19
62	2009-10-20

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
63	2009-11-09
64	2009-12-05
65	2009-12-17
66	2010-01-05
67	2010-01-11
68	2010-02-08
69	2010-03-04
70	2010-03-05
71	2010-03-26
72	2010-03-29
73	2010-04-07
74	2010-05-13
75	2010-06-14
76	2010-07-08
77	2010-08-09
78	2010-09-30
79	2010-10-13
80	2010-11-14
81	2010-12-10

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
82	2011-01-11
83	2011-02-08
84	2011-03-16
85	2011-03-17
86	2011-03-28
87	2011-03-29
88	2011-04-11
89	2011-05-03
90	2011-06-08
91	2011-07-04
92	2011-08-06
93	2011-09-05
95	2011-10-17
94	2011-10-18
96	2011-11-08
97	2011-12-06
98	2012-01-02
99	2012-02-03
100	2012-03-02

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
101	2012-03-17
102	2012-04-03
103	2012-05-03
104	2012-06-04
105	2012-07-04
106	2012-08-06
107	2012-09-03
109	2012-10-05
108	2012-10-18
110	2012-11-06
111	2012-12-04
112	2013-01-04
113	2013-01-14
115	2013-02-05
114	2013-02-14
116	2013-03-05
117	2013-04-04
118	2013-05-06
119	2013-06-05

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
120	2013-07-04
121	2013-08-05
122	2013-09-02
123	2013-10-22
124	2013-11-05
125	2013-12-03
126	2014-01-06

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 자료가 없습니다.

■ 용수조사 2

■ 용수사용량