복 명 내 용
확인일시	2015.3.5.(목) 09:10
건 명	소방용수시설 긴급수리 요청 발생보고 〔지상식 3653호〕
내용	가. 대 상 : 지상식 3653호 나. 위 치 : 강남구 수서동 749번지 (청소년 수련회 앞) 다. 고장내용 : 지상식 소화전 제수변 주변 도로 파손 라. 확인일자 : 2015.3.5. (09:10) 마. 사용가부 : 사용가능
사진
	○ 제수변 주변 도로 파손(원경)	○ 제수변 주변 도로 파손(근경)