소방용수시설 고장 발생보고서

지상식소화전 제2520호 동대문구 왕산로 266-0			관리부서	전농119안전센터
발견일시	2013. 10. 27.		담당자	소방교 김성민
고장내용	지상식 소화전 제수변 스핀들 헛돎 및 몸통 스핀들 헛돎으로 출수 불가
발견개요	2013. 10. 27 일 관내 소방용수 일제조사 중 발견됨
의 견	지상식 소화전 제수변스핀들 헛돎 및 몸통 스핀들 헛돎으로 인하여 겨울철 동파 및 출수불가로 고장수리 요함.