2018년 해빙기 소방용수시설 정밀조사  일정표

개화119안전센터

□ 소방용수시설

합계	소 화 전						저수조	급수탑
	계	지상식		계	지하식
		2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
453	115	115	-	338	338	-			-

□ 비상소화장치 : 10개소 (팀별 설치지역 조사시 병행 실시)

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑
				지상식	지하식
총계	안전센터	개	453	115	338	0	0
1	개화	개화	70	19	51
2		방화2	148	40	108
3		공항	217	38	179
4		오쇠	1	1
5		마곡	17	17

□ 각 조별 조사인원 현황(의용소방대원 포함)

반	조	감독자	조사자 (안전책임자 : 각조 조장)
1팀	1	센터장 1팀장(서현규)	위.김성남,위.김주겸, 교.송정규.
	2		위.신동국, 장.이진택. 의소대.박민희,
	구급		장.손성호, 사.이승은.
2팀	1	센터장 2팀장(이재호)	위.진상만, 장.육심규, 사.조규상.
	2		장.최병내, 교.조민정,의소대.주병숙.
	구급		교.이창수, 교.유지은, 사.최준현.
3팀	1	센터장 3대장(정기남)	위.민문기, 위.김성수, 사.채병헌.
	2		장.박성진, 교.안영근.의소대.김광근.
	구급		장.임채빈, 교.이태순, 사.김한솔.

※ 교육 등 사고자 현황 : 1팀 교.김민식 연가(3.19~3.23.)

고장용수 등 현황

※임시폐전 : 16-12,17,18.23,35,66,85.86,92,141,142,152,186,191,198,211 (공항동 16개)

※고장용수 : (06-38,81,83),(16-10)⇛ 4개소

※영구폐전 : 060076 , 비소20호 (같은장소-숫자에서 제외)

소방용수시설 조사 일정표

	날짜	소화전(공항동, 개화동)	비고
1팀-1 (공항동, 마곡동) 49	3/20	16) 13, 19, 20, 38, 39, 116, 183, 184, 22,57, 32, 33,	12
	3/21	16) 3, 31, 41, 129, 131, 159, 193, 214,119, 120, 160,	11
	3/22	16) 15, 37, 90, 91, 104, 185, 187, 188,161, 163	10
	3/23	16) 12, 18, 23, 35, 85, 86, 92, 186 31) 24, 25, 26, 27, 28, 46, 47, 48,(마곡)	16 임시폐전 (12,18.23,35,85,86,92,186)
1팀-2 (공항동, 개화동) 42	3/20	16) 2, 8, 11, 24, 42, 150, 155, 169, 6, 25, 40,	11
	3/21	24) 43, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63,124, 162, 164,	12
	3/22	24) 16, 25, 27, 28, 29, 39, 48, 49, 16) 189, 190, 192	11
	3/23	24) 12, 13, 14, 18, 26, 37, 47, 53	8
1팀-구급 (개화동) 45	3/20	24) 7, 8, 10, 15, 17, 32, 40, 42,11, 23, 24,	11
	321	24) 4, 6, 9, 41, 52, 54, 56, 64, 69,30, 31, 38,	12
	3/22	24) 1, 3, 5, 22, 33, 36, 51, 65, 70,46, 55. 57. 68	13
	3/23	24) 2, 19, 20, 21, 34, 35, 50, 66, 67	9

	날짜	소화전(방화동)	비고
2팀-1 (방화동) 47	3/6	06) 1, 9, 44, 51, 68, 81, 108, 113, 134,2, 7, 10,	12 고장/사용가 (06-81)
	3/7	06) 8, 17, 18, 38, 60, 72, 78, 104, 144,19, 52, 61, 62,	13 고장/사용가 (06-38)
	3/8	06) 22, 23, 24, 29, 35, 59, 79, 94, 97, 109,80, 82, 111	13
	3/9	06) 20, 21, 36, 37, 57, 58, 96, 114, 142	9
2팀-2 (방화동) 51	3/6	06) 3, 32, 75, 83, 86, 89, 95, 110, 115, 143,4, 6, 25,	13 고장/사용불 (06-83)
	3/7	06) 14, 15, 43, 48, 49, 64, 69, 74, 88, 90, 148,50, 65, 67, 71,	15
	3/8	06) 26, 27, 34, 55, 70, 98, 105, 107, 136, 139,92, 93, 121, 146	14
	3/9	06) 28, 47, 63, 66, 91, 99, 124, 126, 132	9
2팀-구급 (방화동) 49	3/6	06) 12, 40, 53, 54, 85, 103, 120. 147,73, 77, 100, 102,	12
	3/7	06) 5, 31, 39, 84, 101, 119, 125, 127, 129, 130,112, 116,	12
	3/8	06) 13, 33, 41, 42, 45, 46, 87, 106, 135, 140,117,118, 137,	13
	3/9	06) 11, 16, 30, 56, 122, 123, 128, 131, 133, 141,138, 145,	12

	날짜	소화전(공항동,오쇠동)	비고
3팀-1 (공항동 마곡동) 55	3/13	16) 60, 63, 87, 113, 114, 175, 197, 201, 202, 203. 227, 4, 5, 16, 26,	15
	3/14	16) 1, 9, 59, 61, 62, 75, 111, 117, 156, 158, 200,57, 58, 88,	14
	3/15	16) 10, 44, 77, 93, 108, 112, 130, 194, 195, 196,176, 204, 205, 206	14 고장/사용가 (16-10)
	3/16	16) 14, 21, 36, 43, 89, 118, 132, 147, 165, 191, 226 31) 29,(마곡)	12 임시폐전(191)
3팀-2 (공항동,오쇠동) 54	3/13	16) 45, 46, 47, 64, 67, 74, 84, 98, 106, 109, 149,76, 94, 95,	14
	3/14	16) 22, 48, 68, 70, 79, 83, 115, 148, 170, 221,96, 97, 151, 172,	14
	3/15	16) 49, 52, 69, 78, 80, 81, 99, 122, 123, 171, 219,173, 174, 215,	14
	3/16	16) 27, 28, 29, 30, 50, 51, 65, 72, 73,105,110, 223	12
3팀-구급 (공항동 마곡동) 61	3/13	16) 55, 56, 101, 102, 134, 153, 154, 166, 168, 220,53, 54, 71.	13
	3/14	16) 17, 66, 137, 140, 143, 152, 198, 199, 208, 213, 222,145,216,217,218.	15 임시폐전 (17,66,152,198)
	3/15	16) 133, 135, 138, 144, 157, 177, 179, 180, 181, 207, 224,82, 100, 103,	14
	3/16	16) 136, 139, 141, 142, 146, 167, 178, 209, 210, 211, 212 31) 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,(마곡)	19 임시폐전 (141,142,211)