현지확인 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	060114	개화동로29길41-9(미래아트빌)	지하식	200		3.0	양호	60M	가	8월 20일 이재호외 3명
2	160041	공항대로7길28석기시대앞)	지하식	100		2.5	양호	60M	가
3	240001	개화길48	지하식	100		2.5	양호	80M	가
4	240066	개화길64(주택)	지하식	100		3.0	양호	70M	가
5	240034	개화길68	지하식	100		3.0	양호	60M	가
6
7