현지확인 결과서.(120039)

연번	관리번호	위 치	식 별	배관구경 (mm)		점 검 결 과			사용 가부	조사일 조사자
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)	설치깊이 (지상식 제수변 심도)
1	120039	강.화곡로231,(화곡동95-41) (중산빌딩 버스정류장앞)	지상식	100		3.2	양호	0.5M	가	04월 09일 위,박종태 등 4명
2		이	하			여	백
3
4
5
6
7
현장사진 첨부(120039)					출수사진 첨부(120039)