현지확인 결과서

연 번	관 리 번 호	위 치		식 별	배관 구경 (mm)	점 검 결 과				사용 가부	비고
						수 압 (㎏/㎠)	양호/불량 (불량 시 내역)		설치깊이 (제수변심도)
1	42호	강. 강서로12길 14(화곡동 342-16) (까치산시장 내 고객만족센터 주차장 앞)		비상소화장치 (일체형)	-	-	양호		-	가	신설 (적재비품 포함)
2	150127			지상식 소화전	65	2.5	양호		0.5M	가	신설
3	43호	강.곰달래로53길 18(화곡동 799-21) (남부화곡시장 내)		비상소화장치 (일체형)	-	-	양호		-	가	신설 (적재비품 포함)
4	110118			지상식 소화전	65	2.5	양호		0.5M	가	신설
5	21호	강서구 월정로 30길69(화곡동 370-76)		지상식	65	2.5	양호		0.5M	가	호스릴 교체
6
7
까치산 시장			남부화곡시장					화곡중앙골목시장