소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	서소1149호	서대문구 연희로 186-0	제수변 토사막힘	고장 (사용가)	연세 주유소옆
- 소 속 : 연희119안전센터 - 발견자 성명 : 소방장 김성일, 소방사 이재원 - 고장 내역 : 2014. 11. 26(수) 16:50분경 정기 소방용수시설 조사 시 제수변에 토사가 흘러 막힘을 확인함. 10월 15일 일제수리 조사시 제수변 토사를 최대한 제거 한 후 경과를 지켜 본바 구조상 제수변 안쪽면의 마감 처리가 떨어져 나갔거나 잘못됨으로 사료되며 이에 고장을 보고합니다.(제수변 토사막힘 : 사용가) 2014년 11월 27일 확 인 자 연희 119안전센터 센터장 소방위 정재철

관련사진(서소 1149호)
(주 변)	(정 면)
위 치 도