소방용수시설 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2016. 3. 17.(목)

○ 용수구분 : 공설소화전

○ 용수번호 : 1024호

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 서울특별시 중구 다산로 78-0 송도병원 다동앞

○ 사용여부 : 사용가

○ 고장내역 : 제수변 개폐불가(쩔어붙음)

보고일 : 2016. 3. 17.

확인자 : 소방위 김만조

소방위 강창륜

소방사 김기현

■ 고장용수사진

■ 위치도